Návrh

Plán údržby a opráv bytového domu Gazdovský rad 35/49,51,53 Šamorín

na rok 2021

spracovaný v zmysle §8a ods.4 Zákona č. 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení

- Modernizácia drevených skríň osadených na stúpačkových rozvodoch na schodištiach a v tejto súvislosti rekonštrukcia rozvodov zvončekov a optimalizácia trás kabeláže inteligentnej infraštruktúry.

- Zabezpečenie povinných revízií a kontroly spoločného vybavenia domu:

  - Revízia odborné prehliadky a skúšky regulačného zariadenia plynu

  - Stupačkové rozvody ÚK – priebežne, min. 1x/rok

  - Protipožiarne zabezpečenie budovy – hydranty 2x/rok, hasiace prístroje 1x/rok

  - Dezinsekcia a deratizácia spoločných priestorov – min. 1x/rok

  - Profilaktika ventilov na ležatom rozvode SV a TUV – min 4x/rok

- Zabezpečenie priebežnej kontroly a údržby strechy a spoločných priestorov a priestranstva pred bytovým domom (kosenie, kontrola kanalizačných šácht, orez stromov)

- Príprava domového poriadku bytového domu

V r. 2021 na plánovanú prevádzku a údržbu budovy ako aj plánované investície správca budovy navrhuje ponechať výšku príspevku do Fondu prevádzky, údržby a opráv na úrovni 0,80 €/m2.

Všetky činnosti budú realizované podľa zostatku prostriedkov vo fonde údržby, prevádzky a opráv. Všetky dodávateľské práce budú realizované na základe porovnania cenových ponúk po odsúhlasení vlastníkmi bytov.

V Šamoríne 2.11.2020

Spracovali

Juraj Mezzey									Ing. Martin Polovka, PhD.

MPBH Šamorín, s.r.o.							Zástupca vlastníkov bytov